Приложение № 2

к извещению запроса котировок

№ _____ от _________________

| Исх. № ________________________________ (по возможности на бланке участника размещения заказа) от «___»_________________________20____г. | В Единую комиссию Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» 689506, Чукотский АО, п. Угольные Копи-6, а/я 1 тел/факс: 8 (427-32) 2-72-81 |
| --- | --- |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на выполнение работ по ремонту внутренней разводки трубопроводов теплоснабжения здания котельной филиала аэропорт Провидения ФКП «Аэропорты Чукотки»

- Наименование участника размещения заказа:_________________________________

______________________________________________________________________________

- Место нахождение: _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

Телефон: _______________ Факс: _____________________ E-mail: _____________________

ИНН ______________________  КПП _______________ ОРГН ________________________

р/счёт № _________________________ в ___________________________________________

______________________________________________________________________________

к/счёт _______________________________ КПП ______________ БИК _________________

ОКПО __________________________ ОКОНХ _____________________________________

- Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, настоящей котировочной заявкой соглашаемся с выполнением работ, по указанным ценам, приведённым в извещении о проведении запроса котировок от «____»___________________20_____г. № _____________ и согласны с имеющимся в ней порядком платежей.

Настоящая котировочная заявка действительна до «09» апреля 2012 года.

- Наименование, характеристика и количество выполняемых работ, наименование и объём выполняемых работ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«на выполнение работ по ремонту внутренней разводки трубопроводов теплоснабжения здания котельной филиала аэропорт Провидения ФКП «Аэропорты Чукотки».

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,9 |  |
| 2 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | 1 задвижка | 16 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |  |
| 4 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | 1 задвижка | 1 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0,9 |  |
| 6 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 46 |  |
| 7 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 16 |  |
| 8 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм | шт. | 16 |  |
| 9 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 10 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. | 2 |  |
| 11 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,9 |  |
| 12 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 |  |

- Цена договора, предлагаемая участником размещения заказа: ____________________

________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Цена договора указана с учётом затрат на выполнение работ, фонд оплаты труда, стоимость услуг с учётом транспортных, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательств, предусмотренные законодательством Российской Федерации, платежей связанных с исполнением договора.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на предмет запроса котировок, которые должны быть включены в их стоимость, то в соответствии с предметом запроса котировок, работа будет в любом случае выполнена в полном соответствии с извещением и в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

- Место выполнения работ: Чукотский АО, Провиденский р-он, п. Провидения, территория аэропорта Провидения.

- Сроки выполнения работ: с 02 июля 2012 г. по 02 августа 2012 г.

- Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берём на себя обязательство выполнить работы  в соответствии с требованиями запроса котировок, включая все требования к покупке и выполнению работ и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении: __________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные бюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период.

Настоящим гарантируем достоверность  представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса котировок условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ  в соответствии с требованиями запроса котировок, документации и условиями нашего предложения по цене.

10. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями запроса котировок или принятия решения о заключении с нами  договора, в случае отказа от его подписания победителем запроса котировок, и нашего уклонения от заключения контракта на  выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок, о включении сведений о нашей организации в Реестр недобросовестных поставщиков.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен(а) ________________________________________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица)

e-mail: __________________, тел. _____________________, факс ______________________

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить договор, в период, от даты получения протокола оценки и рассмотрения котировочных заявок и до подписания официального договора, настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами с  заказчиком договор на условиях наших предложений.

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Должность М.П. | ______________________________ (подпись) |
| --- | --- |