Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| "На выполнение работ по ремонту наружной системы канализации и теплового сопровождения от здания аэровокзала до выгребной ёмкости филиала аэропорт Провидения ФКП "Аэропорты Чукотки", территория аэропорта" |
| --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,16 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,25 |  |
| 3 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | 1 задвижка | 2 |  |
| 4 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 7 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (32 мм) | 1 шт. | 2 |  |
| 8 | Вентиль 32 мм | шт. | 2 |  |
| 9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 10 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: до 50 мм | 1 км трубопровода | 0,05 |  |
| 11 | Мастика битумно-полимерная | т | 0,0385 |  |
| 12 | Пергамин кровельный марки: П-200 | м2 | 11 |  |
| 13 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 1,06 |  |

Срок выполнение работ: с 23 июля 2012 г. по 25 августа 2012 г.