## Комната матери и ребенка_Залив
Приложение № 2
к договору № ___ от "___" ________ 2024г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ФКП "Аэропорты Чукотки"
Батыченко С.В.
"_____" ________________ 2024 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2024 года
Филиал аэропорт Залив Креста ФКП "Аэропорты Чукотки"
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Выполнение работ по ремонту помещения в здании Пристройка к Аэровокзалу под комнату матери и ребенка | [13 empty] | Комната матери и ребенка_Залив Креста_1
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | IV квартал 2024 г. | [11 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1423.25 | (43,86) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1083.08 | (33,37) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 202.62 | (1,9) | тыс.руб.
| монтажных работ | 72.5 | (2,1) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 212.44 |  | чел.час.
| оборудования | 7.2 | (0,36) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1.59 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [15 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 |  |  |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
|  | Объем=1 / 100 | [15 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1051.72; 10: 10.52; 11: 106.77; 12: 1123.22 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.07; 10: 0.97; 11: 25.68; 12: 24.91 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.45; 10: 0.09; 11: 106.77; 12: 9.61 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 10.66; 7: 0.1066 | [6 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 128.73; 7: 1.2873 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 7: 0.007 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1148.79; 10: 11.49; 12: 1148.13 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.61; 12: 1132.83 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-090.0-2 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 10.08; 12: 1076.19 | [7 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 4.99; 12: 532.43 | [7 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.56; 12: 2756.75 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0131; 6: 1; 7: 0.0131 |  |  |  | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
|  | Объем=1,31 / 100 | [15 empty] | Объем=1,31 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 761.66; 10: 9.98; 11: 106.77; 12: 1065.56 | [5 empty] | ОТ
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 3.5; 7: 0.04585 | [6 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.97; 7: 1.2441 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 761.66; 10: 9.98; 12: 1065.56 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.98; 12: 1065.56 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-090.0-2 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 9.48; 12: 1012.28 | [7 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 4.69; 12: 500.81 | [7 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.15; 12: 2578.65 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.128; 6: 1; 7: 0.128 |  |  |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
|  | Объем=12,8 / 100 | [15 empty] | Объем=12,8 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.84; 10: 11.37; 11: 106.77; 12: 1213.97 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.06; 10: 0.52; 11: 25.68; 12: 13.35 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.76; 10: 0.23; 11: 106.77; 12: 24.56 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 0.47; 7: 0.06016 | [6 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.39; 7: 1.4579 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 7: 0.01664 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.9; 10: 11.89; 12: 1227.32 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.6; 12: 1238.53 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 10.79; 12: 1151.83 | [7 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 5.68; 12: 606.88 | [7 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.36; 12: 2986.03 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона |  |  | 4: м3; 5: 1.32; 6: 1; 7: 1.32 |  |  |  | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона
| 1 | ОТ |  |  | 8: 213.49; 10: 281.81; 11: 106.77; 12: 30088.85 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 421.17; 10: 555.94; 11: 25.68; 12: 14276.54 | [5 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.8; 7: 31.416 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 634.66; 10: 837.75; 12: 44365.39 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 281.81; 12: 30088.85 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 304.35; 12: 32495.96 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 166.27; 12: 17752.42 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1308.37; 12: 94613.77 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРр56-23-1 | Обрамление проемов угловой сталью |  |  | 4: т; 5: 0.045705; 6: 1; 7: 0.045705 |  |  |  | Обрамление проемов угловой сталью
|  | Объем=30,47*1,5/1000 | [15 empty] | Объем=30,47*1,5/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 394.68; 10: 18.04; 11: 106.77; 12: 1926.13 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 21.93; 10: 1; 11: 25.68; 12: 25.68 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.29; 10: 0.29; 11: 106.77; 12: 30.96 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6310.52; 10: 288.42; 11: 20.2; 12: 5826.08 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 44; 7: 2.011 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 7: 0.021938 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6727.13; 10: 307.46; 12: 7777.89 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.33; 12: 1957.09 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-090.0-2 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 17.41; 12: 1859.24 | [7 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 8.62; 12: 919.83 | [7 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 333.49; 12: 10556.96 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРр67-4-4 | Демонтаж: бра, плафонов |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 |  |  |  | Демонтаж: бра, плафонов
|  | Объем=5 / 100 | [15 empty] | Объем=5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.32; 10: 4.22; 11: 106.77; 12: 450.57 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.94; 10: 0.05; 11: 25.68; 12: 1.28 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.41; 10: 0.02; 11: 106.77; 12: 2.14 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.81; 7: 0.5405 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0015 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 85.26; 10: 4.27; 12: 451.85 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.24; 12: 452.71 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-2 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 96; 7: 96; 10: 4.07; 12: 434.6 | [7 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 2.04; 12: 217.3 | [7 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.38; 12: 1103.75 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 |  |  |  | Демонтаж: выключателей, розеток
|  | Объем=2 / 100 | [15 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 45.55; 10: 0.91; 11: 106.77; 12: 97.16 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.84; 7: 0.1168 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.55; 10: 0.91; 12: 97.16 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.91; 12: 97.16 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-2 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 96; 7: 96; 10: 0.87; 12: 93.27 | [7 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 0.44; 12: 46.64 | [7 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.22; 12: 237.07 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [21 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1183.75 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 336.85 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 558.48 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.63 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 288.42 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1733.53 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 336.85 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 558.48 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.63 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 288.42 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 357.05 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 192.73 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 337.48 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 357.05 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 192.73 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 1733.53 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Ремонтно-строитльные работы | [15 empty] | Раздел 2. Ремонтно-строитльные работы
8 | ФЕР10-01-014-03 | Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.226; 6: 1; 7: 0.226 |  |  |  | Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон
|  | Объем=22,6 / 100 | [15 empty] | Объем=22,6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1209.78; 10: 273.41; 11: 106.77; 12: 29191.99 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.8; 10: 3.12; 11: 25.68; 12: 80.12 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.44; 10: 0.55; 11: 106.77; 12: 58.72 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1390.96; 10: 314.36; 11: 20.2; 12: 6350.07 | [5 empty] | М
Н | 11.2.11.05 | Фанера клееная |  |  | 4: м3; 5: 0.67; 7: 0.15142 | [6 empty] | Фанера клееная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 143; 7: 32.318 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 7: 0.04746 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2614.54; 10: 590.89; 12: 35622.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 273.96; 12: 29250.71 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 309.57; 12: 33053.3 | [7 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 150.68; 12: 16087.89 | [7 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1051.14; 12: 84763.37 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-11.2.11.05-0003 | Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, ФБА, толщина 5 мм |  |  | м3 | 0.15142 | 1 | 0.15142 | 5028.4 |  | 761.4 | 20.2 | 15380.28 |  |  |  | Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, ФБА, толщина 5 мм
|  | (Деревянные конструкции) | [24 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 761.4; 12: 15380.28 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР11-01-011-08 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.128; 6: 1; 7: 0.128 |  |  |  | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм
|  | Объем=12,8 / 100 | [15 empty] | Объем=12,8 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 281.66; 10: 36.05; 11: 106.77; 12: 3849.06 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.44; 10: 1.98; 11: 25.68; 12: 50.85 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.97; 10: 0.25; 11: 106.77; 12: 26.69 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19.82; 10: 2.54; 11: 20.2; 12: 51.31 | [5 empty] | М
Н | 04.3.02.01 | Смеси сухие на цементной основе |  |  | 4: т; 5: 0.842; 7: 0.10778 | [6 empty] | Смеси сухие на цементной основе
Н | 14.4.01.02 | Грунтовки на акриловой основе |  |  | 4: кг; 5: 20; 7: 2.56 | [6 empty] | Грунтовки на акриловой основе
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.02; 7: 4.2266 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 7: 0.02176 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 316.92; 10: 40.57; 12: 3951.22 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.3; 12: 3875.75 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-2 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 118; 7: 118; 10: 42.83; 12: 4573.39 | [7 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 23.6; 12: 2519.24 | [7 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107; 12: 11043.85 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР11-01-011-10 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.128; 6: 1; 7: 0.128 |  |  |  | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
|  | Объем=12,8 / 100 | [15 empty] | Объем=12,8 / 100
|  | ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [25 empty] | ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 5; 10: 13.21; 11: 106.77; 12: 1410.43 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.21; 9: 5; 10: 0.77; 11: 25.68; 12: 19.77 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.35; 9: 5; 10: 0.22; 11: 106.77; 12: 23.49 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.07; 9: 5; 10: 0.04; 11: 20.2; 12: 0.81 | [5 empty] | М
П,Н | 04.3.02.01 | Смеси сухие на цементной основе |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 5; 7: 0 | [6 empty] | Смеси сухие на цементной основе
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.42; 6: 5; 7: 1.5488 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 5; 7: 0.0192 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.92; 10: 14.02; 12: 1431.01 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.43; 12: 1433.92 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-2 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 118; 7: 118; 10: 15.85; 12: 1692.03 | [7 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 8.73; 12: 932.05 | [7 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.6; 12: 4055.09 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-04.3.02.01-0202 | Смеси сухие цементные наливные для базового слоя полов, стяжек, толщина слоя 5-100 мм, класс B15-B20 (М200-М250), быстротвердеющие |  |  | кг | 215.55 | 1 | 215.55 | 8.59 |  | 1851.57 | 20.2 | 37401.71 |  |  |  | Смеси сухие цементные наливные для базового слоя полов, стяжек, толщина слоя 5-100 мм, класс B15-B20 (М200-М250), быстротвердеющие
|  | (Полы) | [24 empty] | (Полы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1851.57; 12: 37401.71 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-14.4.01.02-0021 | Грунтовка акриловая: ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL |  |  | кг | 2.56 | 1 | 2.56 | 51.46 |  | 131.74 | 20.2 | 2661.15 |  |  |  | Грунтовка акриловая: ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL
|  | (Полы) | [24 empty] | (Полы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.74; 12: 2661.15 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.128; 6: 1; 7: 0.128 |  |  |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
|  | Объем=12,8 / 100 | [15 empty] | Объем=12,8 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 142.93; 10: 18.3; 11: 106.77; 12: 1953.89 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 42.17; 10: 5.4; 11: 25.68; 12: 138.67 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.16; 10: 1.3; 11: 106.77; 12: 138.8 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 01.6.03.04 | Линолеум |  |  | 4: м2; 5: 102; 7: 13.056 | [6 empty] | Линолеум
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.2; 7: 2.2016 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 7: 0.10496 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 185.1; 10: 23.7; 12: 2092.56 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.6; 12: 2092.69 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-2 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 118; 7: 118; 10: 23.13; 12: 2469.37 | [7 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 12.74; 12: 1360.25 | [7 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.57; 12: 5922.18 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-01.6.03.04-0231 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) |  |  | м2 | 13.056 | 1 | 13.056 | 77.47 |  | 1011.45 | 20.2 | 20431.29 |  |  |  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33)
|  | (Полы) | [24 empty] | (Полы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1011.45; 12: 20431.29 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 4: 100 м; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
|  | Объем=25 / 100 | [15 empty] | Объем=25 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.32; 10: 15.33; 11: 106.77; 12: 1636.78 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.13; 10: 0.53; 11: 25.68; 12: 13.61 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.42; 10: 0.11; 11: 106.77; 12: 11.74 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.84; 10: 38.21; 11: 20.2; 12: 771.84 | [5 empty] | М
Н | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые |  |  | 4: м; 5: 101; 7: 25.25 | [6 empty] | Плинтуса для полов пластиковые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.68; 7: 1.67 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.01 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 216.29; 10: 54.07; 12: 2422.23 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.44; 12: 1648.52 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-2 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 118; 7: 118; 10: 18.22; 12: 1945.25 | [7 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 10.04; 12: 1071.54 | [7 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.33; 12: 5439.02 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм |  |  | м | 25.25 | 1 | 25.25 | 12.3 |  | 310.58 | 20.2 | 6273.72 |  |  |  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм
|  | (Полы) | [24 empty] | (Полы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 310.58; 12: 6273.72 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР15-01-050-01 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.804; 6: 1; 7: 0.804 |  |  |  | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке
|  | Объем=80,4 / 100 | [15 empty] | Объем=80,4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 456.71; 10: 367.19; 11: 106.77; 12: 39204.88 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.22; 10: 5.8; 11: 25.68; 12: 148.94 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.06; 10: 1.66; 11: 106.77; 12: 177.24 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 781.89; 10: 628.64; 11: 20.2; 12: 12698.53 | [5 empty] | М
Н | 11.2.04.05 | Рейки деревянные |  |  | 4: м3; 5: 0.03; 7: 0.02412 | [6 empty] | Рейки деревянные
Н | 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные |  |  | 4: м2; 5: 101.4; 7: 81.5256 | [6 empty] | Листы облицовочные декоративные
Н | 14.5.05.01 | Олифы комбинированные |  |  | 4: т; 5: 0.00126; 7: 0.001013 | [6 empty] | Олифы комбинированные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49.75; 7: 39.999 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.12864 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1245.82; 10: 1001.63; 12: 52052.35 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 368.85; 12: 39382.12 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 105; 7: 105; 10: 387.29; 12: 41351.23 | [7 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 180.74; 12: 19297.24 | [7 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1569.66; 12: 112700.82 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм |  |  | 10 м | 4.7 | 1 | 4.7 | 32.4 |  | 152.28 | 20.2 | 3076.06 |  |  |  | Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм
|  | (Отделочные работы) | [24 empty] | (Отделочные работы)
|  | Объем=47 / 10 | [15 empty] | Объем=47 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 152.28; 12: 3076.06 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-14.5.05.01-0003 | Олифа комбинированная ОКСОЛЬ |  |  | т | 0.001013 | 1 | 0.001013 | 8760 |  | 8.87 | 20.2 | 179.17 |  |  |  | Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
|  | (Отделочные работы) | [24 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.87; 12: 179.17 | [9 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-11.2.11.01-0001 | Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной |  |  | 1000 м2 | 0.081526 | 1 | 0.081526 | 89300 |  | 7280.24 | 20.2 | 147060.85 |  |  |  | Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной
|  | (Отделочные работы) | [24 empty] | (Отделочные работы)
|  | Объем=(81,5256)*0,001 | [15 empty] | Объем=(81,5256)*0,001
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7280.24; 12: 147060.85 | [9 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-11.1.03.01-0011 | Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I (рейка деревянная - шириной 40 мм, толщиной 30мм) |  |  | м3 | 0.19 | 1 | 0.19 | 1631.22 |  | 309.93 | 20.2 | 6260.59 |  |  |  | Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I (рейка деревянная - шириной 40 мм, толщиной 30мм)
|  | (Деревянные конструкции) | [24 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 309.93; 12: 6260.59 | [9 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0264; 6: 1; 7: 0.0264 |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
|  | Объем=2,64 / 100 | [15 empty] | Объем=2,64 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 821.89; 10: 21.7; 11: 106.77; 12: 2316.91 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1132.88; 10: 29.91; 11: 25.68; 12: 768.09 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 172.57; 10: 4.56; 11: 106.77; 12: 486.87 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2088.57; 10: 55.14; 11: 20.2; 12: 1113.83 | [5 empty] | М
П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Скобяные изделия
Н | 11.2.02.01 | Блоки дверные |  |  | 4: м2; 5: 100; 7: 2.64 | [6 empty] | Блоки дверные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 89.53; 7: 2.3636 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.04; 7: 0.34426 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4043.34; 10: 106.75; 12: 4198.83 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.26; 12: 2803.78 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 29.67; 12: 3168.27 | [7 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 14.44; 12: 1542.08 | [7 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.86; 12: 8909.18 | [9 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-07.1.01.01-0021 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2929.68 |  | 2929.68 | 20.2 | 59179.54 |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм
|  | (Деревянные конструкции) | [24 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2929.68; 12: 59179.54 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0217; 6: 1; 7: 0.0217 |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
|  | Объем=2,17 / 100 | [15 empty] | Объем=2,17 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 821.89; 10: 17.84; 11: 106.77; 12: 1904.78 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1132.88; 10: 24.58; 11: 25.68; 12: 631.21 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 172.57; 10: 3.74; 11: 106.77; 12: 399.32 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2088.57; 10: 45.32; 11: 20.2; 12: 915.46 | [5 empty] | М
П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Скобяные изделия
Н | 11.2.02.01 | Блоки дверные |  |  | 4: м2; 5: 100; 7: 2.17 | [6 empty] | Блоки дверные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 89.53; 7: 1.9428 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.04; 7: 0.28297 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4043.34; 10: 87.74; 12: 3451.45 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.58; 12: 2304.1 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 24.39; 12: 2603.63 | [7 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 11.87; 12: 1267.26 | [7 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 124; 12: 7322.34 | [9 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-11.2.02.01-0003 | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 890х2090 мм |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 1578.81 |  | 1578.81 | 20.2 | 31891.96 |  |  |  | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 890х2090 мм
|  | (Деревянные конструкции) | [24 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1578.81; 12: 31891.96 | [9 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.065; 6: 1; 7: 0.065 |  |  |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
|  | Объем=6,5 / 100 | [15 empty] | Объем=6,5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1520.86; 10: 98.86; 11: 106.77; 12: 10555.28 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.28; 10: 0.41; 11: 25.68; 12: 10.53 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.78; 10: 0.12; 11: 106.77; 12: 12.81 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 593.77; 10: 38.6; 11: 20.2; 12: 779.72 | [5 empty] | М
Н | 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные |  |  | 4: м2; 5: 105; 7: 6.825 | [6 empty] | Листы облицовочные декоративные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 167.68; 7: 10.8992 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.0091 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2120.91; 10: 137.87; 12: 11345.53 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 98.98; 12: 10568.09 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 105; 7: 105; 10: 103.93; 12: 11096.49 | [7 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 48.5; 12: 5178.36 | [7 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 290.3; 12: 27620.38 | [9 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-11.2.11.01-0001 | Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной |  |  | 1000 м2 | 0.006825 | 1 | 0.006825 | 89300 |  | 609.47 | 20.2 | 12311.29 |  |  |  | Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной
|  | (Отделочные работы) | [24 empty] | (Отделочные работы)
|  | Объем=(6,825)*0,001 | [15 empty] | Объем=(6,825)*0,001
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 609.47; 12: 12311.29 | [9 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕРр61-4-11 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.128; 6: 1; 7: 0.128 |  |  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
|  | Объем=12,8 / 100 | [15 empty] | Объем=12,8 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1571.54; 10: 201.16; 11: 106.77; 12: 21477.85 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.51; 10: 2.88; 11: 25.68; 12: 73.96 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.72; 10: 1.24; 11: 106.77; 12: 132.39 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1197.22; 10: 153.24; 11: 20.2; 12: 3095.45 | [5 empty] | М
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 3.38; 7: 0.43264 | [6 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 175.2; 7: 22.4256 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.72; 7: 0.09216 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2791.27; 10: 357.28; 12: 24647.26 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 202.4; 12: 21610.24 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-095.0-2 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 188.23; 12: 20097.52 | [7 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 89.06; 12: 9508.51 | [7 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 634.57; 12: 54253.29 | [9 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 |  |  | м3 | -0.29568 | 1 | -0.29568 | 517.91 |  | -153.14 | 20.2 | -3093.43 |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6
|  | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) | [24 empty] | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -153.14; 12: -3093.43 | [9 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-04.3.02.09-0711 | Смесь ремонтная "БИРСС 58 С-1" (марка М150) |  |  | т | 0.1161 | 1 | 0.1161 | 2183.94 |  | 253.55 | 20.2 | 5121.71 |  |  |  | Смесь ремонтная "БИРСС 58 С-1" (марка М150)
|  | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) | [24 empty] | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 253.55; 12: 5121.71 | [9 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-14.4.01.02-0201 | Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" |  |  | т | 0.0024 | 1 | 0.0024 | 30554.42 |  | 73.33 | 20.2 | 1481.27 |  |  |  | Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"
|  | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные)) | [24 empty] | (Штукатурные работы (ремонтно-строительные))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73.33; 12: 1481.27 | [9 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.128; 6: 1; 7: 0.128 |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
|  | Объем=12,8 / 100 | [15 empty] | Объем=12,8 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 439.53; 10: 56.26; 11: 106.77; 12: 6006.88 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.14; 10: 1.43; 11: 25.68; 12: 36.72 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.13; 10: 0.27; 11: 106.77; 12: 28.83 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 297.48; 10: 38.08; 11: 20.2; 12: 769.22 | [5 empty] | М
Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  | 4: т; 5: 0.063; 7: 0.008064 | [6 empty] | Краска водоэмульсионная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49; 7: 6.272 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.02304 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 748.15; 10: 95.77; 12: 6812.82 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.53; 12: 6035.71 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 105; 7: 105; 10: 59.36; 12: 6337.5 | [7 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 27.7; 12: 2957.5 | [7 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 182.83; 12: 16107.82 | [9 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-14.3.02.01-0218 | Краска водоэмульсионная белая |  |  | т | 0.008064 | 1 | 0.008064 | 5019.7 |  | 40.48 | 20.2 | 817.7 |  |  |  | Краска водоэмульсионная белая
|  | (Отделочные работы) | [24 empty] | (Отделочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.48; 12: 817.7 | [9 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (размер оконного блока 1,75х1,75м) |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0306; 6: 1; 7: 0.0306 |  |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (размер оконного блока 1,75х1,75м)
|  | Объем=3,06 / 100 | [15 empty] | Объем=3,06 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1268.96; 10: 38.83; 11: 106.77; 12: 4145.88 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 236.16; 10: 7.23; 11: 25.68; 12: 185.67 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 46.96; 10: 1.44; 11: 106.77; 12: 153.75 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6229.34; 10: 190.62; 11: 20.2; 12: 3850.52 | [5 empty] | М
Н | 11.3.02.03 | Блоки оконные пластиковые |  |  | 4: м2; 5: 100; 7: 3.06 | [6 empty] | Блоки оконные пластиковые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 145.19; 7: 4.4428 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.94; 7: 0.12056 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7734.46; 10: 236.68; 12: 8182.07 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.27; 12: 4299.63 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 45.51; 12: 4858.58 | [7 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 22.15; 12: 2364.8 | [7 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 304.34; 12: 15405.45 | [9 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-11.3.02.04-0032 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2 |  |  | м2 | 3.06 | 1 | 3.06 | 2533.34 |  | 7752.02 | 20.2 | 156590.8 |  |  |  | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2
|  | (Деревянные конструкции) | [24 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7752.02; 12: 156590.8 | [9 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.018; 6: 1; 7: 0.018 |  |  |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
|  | Объем=1,80 / 100 | [15 empty] | Объем=1,80 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 167.27; 10: 3.01; 11: 106.77; 12: 321.38 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 20.59; 10: 0.37; 11: 25.68; 12: 9.5 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.2; 10: 0.08; 11: 106.77; 12: 8.54 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3387.89; 10: 60.98; 11: 20.2; 12: 1231.8 | [5 empty] | М
П,Н | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Доски подоконные ПВХ
П,Н | 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.61; 7: 0.35298 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 0.0063 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3575.75; 10: 64.36; 12: 1562.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.09; 12: 329.92 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 3.49; 12: 372.81 | [7 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 1.7; 12: 181.46 | [7 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.55; 12: 2116.95 | [9 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм |  |  | 10 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 3.15 |  | 0.63 | 20.2 | 12.73 |  |  |  | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм
|  | (Деревянные конструкции) | [24 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Объем=2 / 10 | [15 empty] | Объем=2 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.63; 12: 12.73 | [9 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-11.3.03.01-0012 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм |  |  | м | 1.8 | 1 | 1.8 | 87.42 |  | 157.36 | 20.2 | 3178.67 |  |  |  | Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм
|  | (Деревянные конструкции) | [24 empty] | (Деревянные конструкции)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.36; 12: 3178.67 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Ремонтно-строитльные работы : | [21 empty] | Итоги по разделу 2 Ремонтно-строитльные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 27871.58 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1161.15 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 84.41 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 15.54 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 26626.02 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 29725 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1161.15 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 84.41 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 15.54 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 26626.02 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1251.47 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 601.95 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1176.69 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1251.47 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 601.95 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Ремонтно-строитльные работы |  |  | 10: 29725 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Ремонтно-строитльные работы
Раздел 3. Санитарно-технические работы | [15 empty] | Раздел 3. Санитарно-технические работы
40 | ФЕР16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 |  |  |  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
|  | Объем=4 / 100 | [15 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 563.25; 10: 22.53; 11: 106.77; 12: 2405.53 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.98; 10: 0.36; 11: 25.68; 12: 9.24 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.27; 10: 0.05; 11: 106.77; 12: 5.34 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 27.16; 10: 1.09; 11: 20.2; 12: 22.02 | [5 empty] | М
П,Н | 18.1.02.01 | Задвижки |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Задвижки
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Крепления
Н | 24.3.02.02 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена |  |  | 4: м; 5: 99.8; 7: 3.992 | [6 empty] | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена
П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59.92; 7: 2.3968 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.004 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 599.39; 10: 23.98; 12: 2436.79 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.58; 12: 2410.87 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 127; 7: 127; 10: 28.68; 12: 3061.8 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 16.26; 12: 1735.83 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.92; 12: 7234.42 | [9 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-24.3.02.02-0003 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм |  |  | м | 3.992 | 1 | 3.992 | 10.38 |  | 41.44 | 20.2 | 837.09 |  |  |  | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.44; 12: 837.09 | [9 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР16-07-004-01 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | [14 empty] | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 60.14; 10: 60.14; 11: 106.77; 12: 6421.15 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 10: 0.66; 11: 25.68; 12: 16.95 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.12; 11: 106.77; 12: 12.81 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 70.1; 10: 70.1; 11: 20.2; 12: 1416.02 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.05; 7: 7.05 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 130.9; 10: 130.9; 12: 7854.12 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.26; 12: 6433.96 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 127; 7: 127; 10: 76.53; 12: 8171.13 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 43.39; 12: 4632.45 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 250.82; 12: 20657.7 | [9 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным |  |  | 4: 10 компл; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 |  |  |  | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
|  | Объем=1 / 10 | [15 empty] | Объем=1 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 211.12; 10: 21.11; 11: 106.77; 12: 2253.91 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 35.63; 10: 3.56; 11: 25.68; 12: 91.42 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.84; 10: 0.88; 11: 106.77; 12: 93.96 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 283.53; 10: 28.35; 11: 20.2; 12: 572.67 | [5 empty] | М
Н | 18.2.01.06 | Унитазы |  |  | 4: компл; 5: 10; 7: 1 | [6 empty] | Унитазы
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.2; 7: 2.22 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.71; 7: 0.071 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 530.28; 10: 53.02; 12: 2918 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.99; 12: 2347.87 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 127; 7: 127; 10: 27.93; 12: 2981.79 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 15.83; 12: 1690.47 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.78; 12: 7590.26 | [9 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-18.2.01.06-0001 | Унитаз-компакт «Комфорт» |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 318 |  | 318 | 20.2 | 6423.6 |  |  |  | Унитаз-компакт «Комфорт»
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 318; 12: 6423.6 | [9 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-18.2.06.08-0001 | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 17.32 |  | 17.32 | 20.2 | 349.86 |  |  |  | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.32; 12: 349.86 | [9 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕР16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 |  |  |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
|  | Объем=6 / 100 | [15 empty] | Объем=6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 128.87; 10: 7.73; 11: 106.77; 12: 825.33 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 38.99; 10: 2.34; 11: 25.68; 12: 60.09 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 10: 0.01; 11: 106.77; 12: 1.07 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 89.83; 10: 5.39; 11: 20.2; 12: 108.88 | [5 empty] | М
П,Н | 01.7.17.09 | Буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Буры
П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Арматура муфтовая
Н | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб |  |  | 4: 10 шт; 5: 16.7; 7: 1.002 | [6 empty] | Хомуты для крепления труб
Н | 24.3.02.05 | Трубы напорные из полипропилена |  |  | 4: м; 5: 102.5; 7: 6.15 | [6 empty] | Трубы напорные из полипропилена
П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Фасонные и соединительные части
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.71; 7: 0.8226 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0012 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 257.69; 10: 15.46; 12: 994.3 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.74; 12: 826.4 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 127; 7: 127; 10: 9.83; 12: 1049.53 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 5.57; 12: 595.01 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.86; 12: 2638.84 | [9 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-24.3.02.05-0002 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм |  |  | м | 6.15 | 1 | 6.15 | 3.7 |  | 22.76 | 20.2 | 459.75 |  |  |  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.76; 12: 459.75 | [9 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-24.1.02.01-0003 | Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм |  |  | шт | 10.02 | 1 | 10.02 | 9.69 |  | 97.09 | 20.2 | 1961.22 |  |  |  | Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Объем=(1,002)*10 | [15 empty] | Объем=(1,002)*10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97.09; 12: 1961.22 | [9 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕР16-07-003-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 |  |  |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 44.24; 10: 88.48; 11: 106.77; 12: 9447.01 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.73; 10: 9.46; 11: 25.68; 12: 242.93 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.24; 11: 106.77; 12: 25.62 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.14; 10: 24.28; 11: 20.2; 12: 490.46 | [5 empty] | М
Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 2 | [6 empty] | Арматура муфтовая
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.46; 7: 8.92 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 61.11; 10: 122.22; 12: 10180.4 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.72; 12: 9472.63 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 127; 7: 127; 10: 112.67; 12: 12030.24 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 63.88; 12: 6820.29 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 298.77; 12: 29030.93 | [9 empty] | Всего по позиции
50 | ФЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |  |  | 4: 10 компл; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 |  |  |  | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
|  | Объем=1 / 10 | [15 empty] | Объем=1 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 187.59; 10: 18.76; 11: 106.77; 12: 2003.01 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.2; 10: 1.72; 11: 25.68; 12: 44.17 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.08; 10: 0.41; 11: 106.77; 12: 43.78 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 99.56; 10: 9.96; 11: 20.2; 12: 201.19 | [5 empty] | М
Н | 18.2.02.08 | Умывальники |  |  | 4: компл; 5: 10; 7: 1 | [6 empty] | Умывальники
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.5; 7: 1.95 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 7: 0.033 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 304.35; 10: 30.44; 12: 2248.37 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.17; 12: 2046.79 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 127; 7: 127; 10: 24.35; 12: 2599.42 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 13.8; 12: 1473.69 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.59; 12: 6321.48 | [9 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-18.2.01.05-0157 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 400-500х300х135 мм |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 296.49 |  | 296.49 | 20.2 | 5989.1 |  |  |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 400-500х300х135 мм
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 296.49; 12: 5989.1 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Санитарно-технические работы : | [21 empty] | Итоги по разделу 3 Санитарно-технические работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1169.12 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 218.75 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 18.1 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1.71 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 932.27 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1607.84 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 218.75 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 18.1 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1.71 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 932.27 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 279.99 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 158.73 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 220.46 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 279.99 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 158.73 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Санитарно-технические работы |  |  | 10: 1607.84 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Санитарно-технические работы
Раздел 4. Электромонтажные работы | [15 empty] | Раздел 4. Электромонтажные работы
52 | ФЕРм08-02-402-01 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 |  |  |  | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
|  | Объем=60 / 100 | [15 empty] | Объем=60 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.06; 10: 69.04; 11: 106.77; 12: 7371.4 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 35.61; 10: 21.37; 11: 25.68; 12: 548.78 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.51; 10: 1.51; 11: 106.77; 12: 161.22 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 42.48; 10: 25.49; 11: 20.2; 12: 514.9 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.24; 7: 7.344 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.12 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 193.15; 10: 115.9; 12: 8435.08 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 70.55; 12: 7532.62 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 71.96; 12: 7683.27 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 35.98; 12: 3841.64 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.84; 12: 19959.99 | [9 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-20.5.02.04-0008 | Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размер 80х80х40 мм, цвет серый |  |  | 10 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 132.24 |  | 26.45 | 20.2 | 534.29 |  |  |  | Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размер 80х80х40 мм, цвет серый
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=2 / 10 | [15 empty] | Объем=2 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.45; 12: 534.29 | [9 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-20.2.12.03-0011 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм |  |  | м | 62 | 1 | 62 | 1.24 |  | 76.88 | 20.2 | 1552.98 |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.88; 12: 1552.98 | [9 empty] | Всего по позиции
55 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 |  |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
|  | Объем=5 / 100 | [15 empty] | Объем=5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 153.26; 10: 7.66; 11: 106.77; 12: 817.86 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 0.09; 11: 25.68; 12: 2.31 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.01; 11: 106.77; 12: 1.07 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 98.83; 10: 4.94; 11: 20.2; 12: 99.79 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.45; 7: 0.7725 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.001 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 253.9; 10: 12.69; 12: 919.96 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.67; 12: 818.93 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 7.82; 12: 835.31 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.91; 12: 417.65 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.42; 12: 2172.92 | [9 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 |  |  | 1000 м | 0.035 | 1 | 0.035 | 6920.41 |  | 242.21 | 20.2 | 4892.64 |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=35 / 1000 | [15 empty] | Объем=35 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.21; 12: 4892.64 | [9 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 |  |  | 1000 м | 0.025 | 1 | 0.025 | 4832.12 |  | 120.8 | 20.2 | 2440.16 |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=25 / 1000 | [15 empty] | Объем=25 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.8; 12: 2440.16 | [9 empty] | Всего по позиции
58 О | ФССЦ-62.1.01.09-0119 | Выключатели автоматические: АЕ2043-100-00 У3 I-40А |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 170.27 |  | 340.54 | 20.2 | 6878.91 |  |  |  | Выключатели автоматические: АЕ2043-100-00 У3 I-40А
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 340.54; 12: 6878.91 | [9 empty] | Всего по позиции
59 | ФЕРм08-03-591-10 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 |  |  |  | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
|  | Объем=3 / 100 | [15 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 603.93; 10: 18.12; 11: 106.77; 12: 1934.67 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 38.55; 10: 1.16; 11: 25.68; 12: 29.79 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.01; 10: 0.06; 11: 106.77; 12: 6.41 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 128.14; 10: 3.84; 11: 20.2; 12: 77.57 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60.88; 7: 1.8264 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.0048 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 770.62; 10: 23.12; 12: 2042.03 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.18; 12: 1941.08 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 18.54; 12: 1979.9 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.27; 12: 989.95 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.93; 12: 5011.88 | [9 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-20.4.03.06-0001 | Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой |  |  | 100 шт | 0.03 | 1 | 0.03 | 3803.54 |  | 114.11 | 20.2 | 2305.02 |  |  |  | Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=3 / 100 | [15 empty] | Объем=3 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.11; 12: 2305.02 | [9 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕРм08-03-591-03 | Выключатель: полугерметический и герметический |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 |  |  |  | Выключатель: полугерметический и герметический
|  | Объем=2 / 100 | [15 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 603.14; 10: 12.06; 11: 106.77; 12: 1287.65 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34.92; 10: 0.7; 11: 25.68; 12: 17.98 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.51; 10: 0.03; 11: 106.77; 12: 3.2 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 135.44; 10: 2.71; 11: 20.2; 12: 54.74 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60.8; 7: 1.216 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 7: 0.0024 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 773.5; 10: 15.47; 12: 1360.37 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.09; 12: 1290.85 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 12.33; 12: 1316.67 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.17; 12: 658.33 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.97; 12: 3335.37 | [9 empty] | Всего по позиции
62 О | ФССЦ-20.4.01.02-0032 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053 с подсветкой, цвет белый |  |  | 10 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 79.2 |  | 15.84 | 20.2 | 319.97 |  |  |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053 с подсветкой, цвет белый
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=2 / 10 | [15 empty] | Объем=2 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.84; 12: 319.97 | [9 empty] | Всего по позиции
63 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 |  |  |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
|  | Объем=4 / 100 | [15 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 700.75; 10: 28.03; 11: 106.77; 12: 2992.76 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 158.72; 10: 6.35; 11: 25.68; 12: 163.07 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.97; 10: 0.88; 11: 106.77; 12: 93.96 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 514.36; 10: 20.57; 11: 20.2; 12: 415.51 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.64; 7: 2.8256 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 7: 0.07 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1373.83; 10: 54.95; 12: 3571.34 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.91; 12: 3086.72 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 29.49; 12: 3148.45 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.74; 12: 1574.23 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.18; 12: 8294.02 | [9 empty] | Всего по позиции
64 | ФССЦ-20.3.03.04-0325 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа: ARS/R 418 (595) с ЭМПРА |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 272.3 |  | 1089.2 | 20.2 | 22001.84 |  |  |  | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа: ARS/R 418 (595) с ЭМПРА
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1089.2; 12: 22001.84 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Электромонтажные работы : | [21 empty] | Итоги по разделу 4 Электромонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1891.78 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 134.91 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 29.67 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2.49 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1727.2 | [11 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2101.99 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 134.91 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 29.67 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2.49 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1727.2 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 140.14 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 70.07 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 356.38 | [11 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 356.38 | [11 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 137.4 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 140.14 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 70.07 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Электромонтажные работы |  |  | 10: 2458.37 | [12 empty] | Итого по разделу 4 Электромонтажные работы
Раздел 5. Прочие работы | [15 empty] | Раздел 5. Прочие работы
65 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  | 4: 100 т; 5: 0.033806; 6: 1; 7: 0.033806 |  |  |  | Очистка помещений от строительного мусора
|  | Объем=(3380,6/1000) / 100 | [15 empty] | Объем=(3380,6/1000) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1363; 10: 46.08; 11: 106.77; 12: 4919.96 | [5 empty] | ОТ
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 100; 7: 3.3806 | [6 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 188; 7: 6.3555 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1363; 10: 46.08; 12: 4919.96 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.08; 12: 4919.96 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-2 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 44.7; 12: 4772.36 | [7 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 20.28; 12: 2164.78 | [7 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.06; 12: 11857.1 | [9 empty] | Всего по позиции
66 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 3.3806 | 1 | 3.3806 | 42.98 |  | 145.3 | 25.68 | 3731.3 |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Объем=3380,6/1000 | [15 empty] | Объем=3380,6/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 145.3; 12: 3731.3 | [9 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦпг-03-21-04-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: IV класс груза до 5 км |  |  | 1 т груза | 3.3806 | 1 | 3.3806 | 14.87 |  | 50.27 | 25.68 | 1290.93 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: IV класс груза до 5 км
|  | Объем=3380,6/1000 | [15 empty] | Объем=3380,6/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.27; 12: 1290.93 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Прочие работы : | [21 empty] | Итоги по разделу 5 Прочие работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 241.65 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 46.08 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Перевозка |  |  | 10: 195.57 | [11 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 306.63 | [11 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 111.06 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 46.08 | [11 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 44.7 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 20.28 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 195.57 | [11 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 46.08 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 44.7 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 20.28 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Прочие работы |  |  | 10: 306.63 | [12 empty] | Итого по разделу 5 Прочие работы
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 32357.88; 12: 822773.05 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1897.74; 12: 202621.69 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 690.66; 12: 17736.13 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 20.37; 12: 2174.9 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 29573.91; 12: 597393 | [16 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 195.57; 12: 5022.23 | [16 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 33373; 12: 1083083.36 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 33177.43; 12: 1078061.13 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1762.83; 12: 188217.35 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 660.99; 12: 16974.2 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 17.88; 12: 1909.04 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 27846.71; 12: 562503.56 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1933.21; 12: 206409.01 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 973.69; 12: 103957.01 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 195.57; 12: 5022.23 | [16 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2101.99; 12: 72501.11 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 134.91; 12: 14404.34 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 29.67; 12: 761.93 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2.49; 12: 265.86 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1727.2; 12: 34889.44 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 140.14; 12: 14963.6 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 70.07; 12: 7481.8 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 356.38; 12: 7198.88 | [16 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 356.38; 12: 7198.88 | [16 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 35831.37; 12: 1162783.35 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1918.11; 12: 204796.59 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2073.35; 12: 221372.61 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1043.76; 12: 111438.81 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  | 10: 716.63; 12: 23255.67 | [16 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 36548; 12: 1186039.02 | [17 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 7309.6; 12: 237207.8 | [18 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 43857.6; 12: 1423246.82 | [19 empty] | ВСЕГО по смете